- СМИ о ГУ МЧС России по Тульской области

- Мониторинг за сутки с 30 июня по 01 июля 2024 года

Прокуратура Одоевского района выявила нарушения законодательства о противопожарной безопасности ЦНТиК

Источник: Новая жизнь

Прокуратура Одоевского района с привлечением специалистов ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области провела проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности.

Установлено, что Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр народного творчества и кино» допущены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, не проводится вводный и первичный противопожарный инструктаж; учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты; отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; на объекте защиты допущена прокладка электрического проводка по горючему основанию и наносятся (наклеиваются) горючие материалы на электрическую проводку (через деревянную обивку в кабинете оркестра, скотч на переноски в зрительном зале).

С целью устранения выявленных нарушений руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и кино» внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле прокуратуры района.

Также прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 (Нарушение требований пожарной безопасности).